Приложение №

к Договору на установку кондиционеров в офисных помещениях

№ _______ от __.____.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  установку кондиционеров в офисных помещениях РСП АО «МТУ Сатурн» по адресу:

г. Москва, Большая Черкизовская, 21 строение 1.

| № п/п | Номера помещений | Перечень основных работ. Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Режимное помещение № 201 | Помещение оборудуется системой кондиционирования мощностью на 5 кВт. |
| 2. | Режимное помещение № 202 | Помещение оборудуется системой кондиционирования мощностью на 2,5 кВт. |
| 3. | Режимное помещение № 203 | Помещение оборудуется системой кондиционирования мощностью на 2,5 кВт. |
| 4. | Режимное помещение № 204 (Начальник РСП) | Помещение оборудуется системой кондиционирования мощностью на 2,5 кВт. |
| 5. | Режимное помещение № 213.1 (по проекту 215) Серверная | Помещение оборудуется двумя системами кондиционирования и блоком ротации, мощностью каждая 3,5 кВт. |
| 6. | Режимное помещение № 213 (Выделенное помещение) | Помещение оборудуется системой кондиционирования мощностью 2,5 кВт. |
| 7. | Режимное помещение № 214,215 (по проекту №214) (Машинописное бюро) | Помещение оборудуется системой кондиционирования мощностью 3,5 кВт. |
| 8. | Режимное помещение № 201.1 (по проекту №216) (комната исполнителей, коридор) | Помещение оборудуется системой кондиционирования мощностью 2,5 кВт. |

Приложение: 1. Схема размещения кабинетов на 1 л.

«      » ______________ 2025 года.