Приложение №1

к Договору на выполнение ремонтных работ по отоплению в офисных помещениях

№ _______ от ___.____.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ в офисных помещениях РСП АО «МТУ Сатурн» по адресу:

г. Москва, Большая Черкизовская, 21 строение 1.

| № п/п | Номера помещений | Перечень основных работ. Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Режимное помещение № 201 | Ремонт отопительной системы. Демонтаж металлических труб и 4-х батарей. Монтаж полипропиленовых труб и 4-х батарей. |
| 2. | Режимное помещение № 202 | Ремонт отопительной системы. Демонтаж металлических труб и 1-ой батареи. Монтаж полипропиленовых труб и 1-ой батареи. |
| 3. | Режимное помещение № 203 | Ремонт отопительной системы. Демонтаж металлических труб и 1-ой батареи. Монтаж полипропиленовых труб и 1-ой батареи. |
| 4. | Режимное помещение № 204 (Начальник РСП) | Ремонт отопительной системы. Демонтаж металлических труб и 1-ой батареи. Монтаж полипропиленовых труб и 1-ой батареи. |
| 5. | Режимное помещение № 213.1 (по проекту 215) Серверная | Ремонт отопительной системы. Демонтаж металлических труб и 1-ой батареи. Монтаж полипропиленовых труб и 1-ой батареи. |
| 6. | Режимное помещение № 214,215 (по проекту №214) Машинописное бюро. | Ремонт отопительной системы. Демонтаж металлических труб и 2-х батарей. Монтаж полипропиленовых труб и 2-х батарей. |

Приложение: 1. Схема размещения кабинетов на 1 л.

«      » ______________ 2025 года.