|  | УТВЕРЖДАЮ: _____________ |
| --- | --- |
|  | « » ______________ 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и перепланировку в офисных помещениях АО «МТУ Сатурн» по адресу

г. Москва, Большая Черкизовская, 21 строение 1. Кабинеты 205-212.

| № п/п | Номера помещений | Перечень основных работ. Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Помещение № 205-212 | №; Наименование работ; ед. Изм.; кол-во. Кабинеты 205-212, коридор. Демонтажные работы. 1; Демонтаж напольного покрытия; м2; 194,88. 2; Демонтаж плинтусов; м; 180,00. 3; Демонтаж потолков; м2; 20,00. 4; Демонтаж кабель-каналов, датчиков, кронштейнов от ранее демонтированного оборудования; компл; 1,00. 5; Демонтаж входной двери; компл; 1,00. Общестроительные работы. 1; Подготовка под окраску, перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ); м2; 100,00. 2; Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами, улучшенная; м2; 580,00. 3; Устройство откосов из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом, укладкой в пазухи между стойками звукоизоляционного материала, двухслойной обшивкой; м; 32,00. 4; Подстилающие слои под напольные покрытия; м2; 198,00. 5; Напольные покрытия (линолеум); м2; 198,00. 7; Монтаж обшивки стен листами ГКЛ; м2; 15,00. 8; Монтаж подвесных потолков типа Армстронг; м2; 30,00. Вспомогательные работы. 1; Погрузка мусора в контейнер; м3; 16,00. 2; вывоз мусора; м3; 16,00. |

Приложение: 1. Схема размещения рабочих мест на 1 л.

«      » ______________ 2025 года